Муниципальное образование «Рыбаловское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

РЫБАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.08.2018г. Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов | № 84 |
| --- | --- |

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Рыбаловского сельского поселения, в соответствии  Федеральным законом от 21.декабря.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.октября.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Рыбаловского сельского поселения в сети «Интернет».

Глава Рыбаловского сельского поселения  .                  .     А.И.Тюменцев

- Приложение

к постановлению Администрации

Рыбаловского сельского поселения

ПЕРЕЧЕНЬ

ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ, КОТОРЫМИ РЕКОМЕНДОВАНО ОСНАСТИТЬ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЫБАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) - порошковые (ОП) | 1 1 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Лопата штыковая | 1 |